**Приложение № 2**

**к электронной форме конкурсной документации**

**Техническая спецификация**

**Конкурс по электронным государственным закупкам работ по устройству системы видеонаблюдения в школьных учреждениях ГУ «Отдел образования акимата Кордайского района», Кордайского района, Жамбылской области.**

1. **Общая часть**

Настоящим конкурсом предусматривается выполнение работ по объекту: «**Устройство системы видеонаблюдения в школьных учреждениях ГУ «Отдел образования акимата Кордайского района», Кордайского района, Жамбылской области**» расположенных по адресу: Жамбылская область, Кордайский район,

Состав работ настоящего конкурса по устройству системы видеонаблюдения в школьных учреждениях предусматривает:

Обязательное наличие регистрации в органах юстиции и налоговых органах юридического или физического лица, участвующего в конкурсе.

Обязательное проведение монтажных работ на объекте силами организаций, обладающих юридическими правами на выполнение этих работ в соответствии с предоставляемой проектно-сметной документацией.

Для выполнения работ по устройству видеонаблюдения предоставляется 35 календарных дней со дня регистрации Договора в органах казначейства.

**2. Необходимые требования к поставщику закупаемых работ**

Потенциальный поставщик должен обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг, с предоставлением на конкурс подтверждающих документов:

- наличие регистрации в налоговых органах и органах юстиции

- наличие у потенциального поставщика автотранспорта и подъемных механизмов (собственного или привлеченного)

- наличие у поставщика не менее 5 специалистов-монтажников с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 группы

- наличие у задействованных специалистов, документов, подтверждающих прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму

- наличие у задействованных специалистов сертификатов по «БиОТ» (Безопасность и охрана труда)

- наличие у задействованных специалистов сертификатов о прохождении обучения по установке системы видеонаблюдения

- наличие у потенциального поставщика не менее одного электрика (приложить копию документа об образовании)

- наличие разрешительного документа в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»

- наличие у каждого задействованного специалиста потенциального поставщика материально-технического оснащения (перфораторы, дрели, каски, перчатки, защитные очки)

- наличие не менее 2-ух специалистов прошедших специальную подготовку у производителя оборудования

- наличие у потенциального поставщика не менее одного специалиста с допуском к верхолазным работам

Потенциальный поставщик должен выполнять весь комплекс необходимых работ по поставке и монтажу оборудования указанного в представляемой проектно-сметной документации и произвести пуско-наладочные работы.

Заявленная сумма в таблице цен потенциальный поставщик должна включать все необходимые финансовые затраты по поставке, монтажу и наладке оборудования.

Поставщик должен произвести установку и настройку поставляемого оборудования и программного обеспечения, обеспечить видеозапись, архивирование, сетевой доступ, просмотр архивов при которой **архивная информация обязана храниться не менее 1 месяца.**

В случае некорректной работы или выхода из строя оборудования, Поставщик производит восстановительные работы, связанные с ремонтными работами, приобретением расходных материалов и запасных частей, взамен вышедших из строя без дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течении гарантированного срока.

Поставщик должен произвести тестирование установленного оборудования и сдачу его в постоянную эксплуатацию под «ключ».

Опытная эксплуатация системы проводится Заказчиком при поддержке Поставщика. По завершении опытной эксплуатации, при отсутствии замечаний, оформляется соответствующий акт.

Приемка в эксплуатацию оборудования осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. По завершении приемочных испытаний оформляются протоколы испытаний и акты приемки.

Гарантийный срок на оборудование и его отдельные компоненты должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента утверждения акта приемки.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативами в сфере видеонаблюдения.

1. **Состав документации, представляемой на конкурс**
	* + 1. Сметная документация по каждому объекту (школе)
			2. Рабочий проект на поставку и монтаж локальной системы видеонаблюдения по каждому объекту (школе)