Основание для отклонения заявки:
Согласно требованиям Технического задания (ТЗ) закупки к спектроскопу учебному дифракционному требуется указание точного значения спектрального разрешения.
Участник в своей заявке указал:
«Спектральное разрешение в диапазоне 1 ~ 5 нм».
Данное описание не соответствует требованиям документации о закупке по следующим причинам:

Требование ТЗ подразумевает конкретное (точное) значение спектрального разрешения (как это принято в метрологических и технических характеристиках приборов), а не диапазон.
Указание диапазона «1 ~ 5 нм» является неопределённым и не позволяет однозначно установить, соответствует ли предлагаемый товар требованиям ТЗ. В соответствии с правилами проведения закупок  участник обязан предложить товар, характеристики которого полностью соответствуют требованиям заказчика. Размытые диапазоны не являются подтверждением соответствия.
Спектральное разрешение — это ключевой функциональный параметр спектроскопа. Отсутствие точного значения не позволяет подтвердить, что прибор обеспечивает требуемое качество наблюдения спектров в учебных целях.

В связи с вышеизложенным, заявка участника ТОВ "AnA Logistics" ( 220840000431) не соответствует требованиям документации о закупке.
Просим комиссию:

Признать заявку участника несоответствующей требованиям документации о закупке.
Отклонить указанную заявку.