В Закупочную комиссию
от
Индивидуального предпринимателя Альмахановой Фатимы Шатемировны
БИН 720213401865
юридический адрес: г. Астана, ул. Тұркістан, 4А
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ236010111000373371
АО «Народный Банк Казахстана»
ЖАЛОБА
(апелляция) на несоответствие заявки требованиям документации об открытых конкурсных закупках
17 июня 2026 года
Уважаемые члены закупочной комиссии!
Индивидуальный предприниматель Альмаханова Фатима Шатемировна, являясь участником открытого конкурса, настоящей жалобой обжалует допуск заявки участника Товарищество с ограниченной ответственностью "AnA Logistics" (220840000431), в которой предлагаются следующие товары:

Телескоп-рефлектор 150 мм (GeoTest GT-KUAN150)
Телескоп-рефрактор 90 мм (GeoTest GT-KUAN90)

Основания для отклонения заявки:

По телескопу-рефрактору GT-KUAN90
Согласно требованиям Технического задания должна быть указана одна конкретная монтировка.
Участник указал: «Монтировка экваториальная и азимутальная обеспечивающая плавное наведение и фиксацию по обеим осям».Экваториальная и азимутальная (альт-азимутальная) монтировки — это принципиально разные типы монтировок:
Экваториальная монтировка предназначена для компенсации суточного вращения Земли и удобна для длительных наблюдений.
Азимутальная монтировка проще, но требует корректировки по обеим осям при длительном наблюдении.
Указание обоих типов одновременно через союз «и» делает характеристику неопределённой. Участник не уточнил, какая именно монтировка установлена на предлагаемом телескопе. Это не позволяет подтвердить соответствие товара требованиям ТЗ.

В указанных случаях участник систематически использует неконкретные формулировки («и»), что не даёт возможности однозначно установить соответствие предлагаемого товара техническому заданию.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» участник обязан предоставить точные и однозначные характеристики предлагаемого товара.
Просим закупочную комиссию:

Признать заявку участника ТОО "AnA Logistics" ( 220840000431) несоответствующей требованиям документации о закупке.
Отклонить указанную заявку полностью.