В Закупочную комиссию
от
Индивидуального предпринимателя Альмахановой Фатимы Шатемировны
БИН 720213401865
юридический адрес: г. Астана, ул. Тұркістан, 4А
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ236010111000373371
АО «Народный Банк Казахстана»

ЖАЛОБА
(апелляция) на несоответствие заявки требованиям документации об открытых конкурсных закупках
17 июня 2026 года
Уважаемые члены закупочной комиссии!
Индивидуальный предприниматель Альмаханова Фатима Шатемировна, являясь участником открытого конкурса, настоящей жалобой обжалует допуск заявки участника Товарищество с ограниченной ответственностью "RAIYMGROUP" (БИН 180340032073, реестровый номер заявки / идентификатор 220840000431) по позиции:
Телескоп-рефлектор 150 мм — 1 шт.
Марка/модель: Sky-Watcher Explorer 150P.
Основание для отклонения заявки:
Согласно требованиям Технического задания к телескопу-рефлектору 150 мм должен быть указан конкретный тип искателя (либо оптический 6×30 мм, либо Red Dot).
Участник в своей заявке указал:
«Искатель оптический 6×30 мм типа Red Dot».
Данная характеристика не соответствует требованиям ТЗ по следующим причинам:

Оптический искатель 6×30 мм и Red Dot (коллиматорный искатель) — это принципиально разные устройства:
Оптический 6×30 даёт увеличенное изображение.
Red Dot — коллиматорный искатель без увеличения, с красной точкой.

Участник не указал конкретный тип искателя, а использовал смешанную формулировку «оптический 6×30 мм типа Red Dot», что делает характеристику неопределённой и расплывчатой.

Такая формулировка не позволяет однозначно установить, какой именно искатель установлен на предлагаемом телескопе и соответствует ли он требованиям технического задания.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» участник обязан предоставить точные и однозначные характеристики предлагаемого товара, полностью соответствующие техническому заданию.
Просим закупочную комиссию:

Признать заявку участника ТОО "RAIYMGROUP" (БИН 180340032073) по позиции «Телескоп-рефлектор 150 мм» несоответствующей требованиям документации о закупке.
Отклонить заявку по данной позиции.